无菌采样袋

产品介绍：

Labplas TWIRL'EM®无菌采样袋是一种安全、无污染的采样容器，能确保分析结果的可靠性。TWIRL'EM®系列产品被证实是一种经济且高效的方法来采集、储存及运输样品。这种无菌采样袋主要用于环境取样、生物医学及制药学研究、品质检测（QA/QC)、食品行业应用，以及临床用药和兽医用药等领域。

Labplas TWIRL’EM无菌采样袋符合相关规章及行业的要求

EPA (美国环境保护协会)

FDA (美国食品药品管理局)

USDA (美国农业部)

HACCP (危害分析和关键控制点)

特征

Labplas TWIRL'EM®无菌采样袋由经过FDA认证的坚固性强的原生聚乙烯管状物制成，免除了侧面封口，同时也保证袋口能打开到最大，便于放入样品。聚乙烯管状物是在240℃的温度下挤出，保证了内部的无菌性。同样重要的是，在整个生产过程中，袋子内部从未暴露在外界环境下。

TWIRL'EM®无菌采样袋有不同规格及壁厚，有全透明的袋子和印有书写区域的袋子。

TWIRL'EM®无菌采样袋有不同的封口：用于大的承重物的袋子的一根圆形和一根扁形钢丝封口，有两根扁形钢丝的非常牢固的封口。同时TWIRL'EM®产品有普通封口端及安全封口端.

产品使用说明

沿虚线孔将袋子顶部撕开。

用“拉条”打开袋子。

放入样品。

握住钢丝尾部提起袋子，将袋子旋转3-4次封闭，合上钢丝尾部于袋口。

| 编号 | 描述 | 规格(mm*mm) | 体积(ml) | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPR-3050 | 2根圆形钢丝封口，印有书写区域 | 76 x 127 | 60 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-3070 | 2根圆形钢丝封口，印有书写区域 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-4590 | 2根圆形钢丝封口，印有书写区域 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-5590 | 2根圆形钢丝封口，印有书写区域 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-4512 | 2根圆形钢丝封口，，印有书写区域 | 114 x 305 | 800 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-4515 | 2根圆形钢丝封口，，印有书写区域 | 114 x 382 | 1200 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-7012 | 2根圆形钢丝封口，印有书写区域 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
| EPS6090 | 2根圆形钢丝封口，印有书写区域 | 150*229 | 710ML | Cs/1000(2x500) |
| EDL41218 | 2根扁形钢丝封口，全透明 | 305 x 457 | 6.75L | Cs/250 |
| EDL41220 | 2根扁形钢丝封口，全透明 | 305 x 508 | 8L | Cs/250 |
| EDL41524 | 2根扁形钢丝封口，全透明 | 382 x 610 | 15L | Cs/250 |
| EFR-1012 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口，印有书写区域 | 254 x 305 | 2250 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR-1015 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口，印有书写区域 | 254 x 382 | 4L | Cs/1000 (4x250) |